Pielikums Nr. 3

PIKC “Daugavpils tehnikums”

2020. gada 10.augustā

Protokolam Nr.01.26/15/1

Iepirkuma "Mehānisko ventilācijas sistēmu apkalpošana, pārbaude un tīrīšana"

TEHNISKAIKS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/15

Iepazinies ar iepirkuma „Mehānisko ventilācijas sistēmu apkalpošana, pārbaude un tīrīšana”, identifikācijas Nr. PIKC DT 2020/15, Tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā sniegt šādus tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus ar darbu izpildes termiņu līdz 2020.gada 30.septembrim:

| Nr. p.k | Pasākums vai izpildāmā darbība | Pretendenta piedāvājums (pretendents norāda “nodrošinās” vai sniedz detalizēto aprakstu, norādot precīzi pieprasīto informāciju) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Veikt mehānisko ventilāciju sistēmu tehniskā stāvokļa apsekošanu un tīrīšanu (turpmāk – Darbi) PIKC “Daugavpils tehnikums” (turpmāk –Tehnikums) atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. |  |
| 2. | Par mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanas rezultātiem noformēt un iesniegt apsekošanas aktu katrai ēkai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām 92. un 93. punkta prasībām, kurā noteikt tīrīšanas apjomu metros. |  |
| 3. | Veikt mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanu. Par tīrīšanas rezultātiem noformēt tehniskā stāvokļa pārbaudes aktu katrai ēkai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 92. un 93. punkta prasībām. |  |
| 5. | Līguma izpildes ietvaros veiktajiem tīrīšanas lūciņu ierīkošanas un ventilācijas sistēmas posma atpakaļmontāžas darbiem Izpildītājs nodrošina garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus pēc ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbu izpildes dienas. |  |
| 6. | Izpildītājs Līguma izpildi veic, izmantojot savu kvalificētu darbaspēku, tehniskos līdzekļus un materiālus. |  |
| 7. | Izpildītājs atbild par darbu tehnoloģijas izvēli, darbarīku un mehānismu pielietošanu. |  |

Apliecinām, ka:

- Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

- piedāvātais pakalpojumu izpildes termiņš ir noteikts saprātīgi un norādītais pakalpojumu apjoms ir pilnībā realizējams šajā termiņā, ja mums netiks radīti fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus mēs kā pieredzējis un kvalificēts komersants iepriekš nevārēja paredzēt.

Apņemamies:

- slēgt Iepirkuma līgumu atbilstoši iepirkuma līguma projektam;

- pilnībā veikt pakalpojumus tehniskajā dokumentācijā noteiktajā termiņā.

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |