Pielikums Nr. 2

PIKC "Daugavpils tehnikums"

2021. gada 5.oktobra

Protokolam Nr. 1.26/17/1

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

"Apziņošanas sistēmas kontroliera iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2021/17

- Vispārīgie noteikumi.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto.

  - Ja tehniskajā specifikācijā norādīti konkrēti preces gabarītizmēri bez pieļaujamās atkāpes amplitūdas, tad pieļaujamā atkāpe ir +/-10%.

  - Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par visu tehniskajā specifikācijā norādīto apjomu.

  - Pretendenta piedāvājumā preces aprakstā tiek norādīta konkrēta prece (preces nosaukums, modelis, ražotājs u.c. preci identificējoša informācija ar linku uz preces aprakstu ražotāja mājaslapā, ja pretendents nav ražotājs), kā arī preces īpašības un lietošanas un glabāšanas noteikumi, ja ražotājs tādus paredzējis.

# Apraksts un apjoms:

| Nr. p.k. | Preces nosaukums un apraksts | Pretendenta preces nosaukums un apraksts | Mērvienība | Daudzums | Kopēja cena bez PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apziņošanas sistēmas kontrolieris Plena LBB1990/00 | x6 zonas. Paplašināmas līdz 60 zonām izmantojot maršrutētājus (LBB1992/00) x6 trauksmes ieejas x6 trauksmes izejas x6 paziņojumu ieejas x6 paziņojumu izejas x2 BGM (BackGround Music) ieejas iebūvēts 240W pastiprinātājs 16MB atmiņa (max. 255 paziņojumi) Iekārtu savstarpējā savienošana notiek izmantojot RJ45 spraudņus un Cat5 FTP kabeli Vienkārša sistēmas konfigurēšana izmantojot DIP slēdžus vai caur datoru Atbilst EN54-16 un IEC60849 standartiem | gab. | 1 |  |
| 21% PVN, EUR |  |
| Kopēja summa ar PVN, EUR |  |

- Preču piegādes termiņš: līdz 20.11.2021.

- Piegādātājam jānodrošina preču piegāde Strādnieku ielā 16, Daugavpilī.

- Plānotā līguma cena nepārsniedz EUR2200,00 (divi tūkstoši divi simti euro 00 centi).

| Parakstītāja vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Ieņemamais amats |  |
| Paraksts |  |
| Datums |  |
| z.v. |  |